## 预算控制
2024年计量检测项目明细单
序号 | 名称 | 型号 | 出厂编号 | 仪表编号 | 使用部门 | 校准效期至 | 校准周期 | 单价 | 折扣 | 优惠价 | 备注
1 | 压差表 | 0Pa～60Pa | B15124797 | JL-QC-1044 | QC | 2024.2.16 | 1年
2 | 压差表 | 0Pa～60Pa | B16031932 | JL-QC-1045 | QC | 2024.2.16 | 1年
3 | 压差表 | 0Pa～60Pa | B16030052 | JL-QC-1046 | QC | 2024.2.16 | 1年
4 | 压差表 | 0Pa～60Pa | B16031938 | JL-QC-1047 | QC | 2024.2.16 | 1年
5 | 压差表 | 0Pa～60Pa | B16030262 | JL-QC-1048 | QC | 2024.2.16 | 1年
6 | 温湿度表 | G2080B | Z180302001 | JL-QC-5062 | QC | 2024.2.16 | 1年
7 | 可扩展试验箱 | BXS-800S | G180016 | JL-QC-9355 | QC | 2024 | 1年
8 | 可扩展试验箱 | BXS-800S | G180017 | JL-QC-9356 | QC | 2024 | 1年
9 | 温湿度表 | WS-A2 | —— | JL-QC-5058 | QC | 2024.2.16 | 1年
10 | 医用冷藏箱 | HYC-118A | BE069 JOONO OQEJC 748RF | JL-QC-9363 | QC | 2024 | 1年
11 | 架盘药物天平 | HC-TP11B-5 | —— | JL-QC-9107 | QC | 2024.2.16 | 1年
12 | 温湿度表 | WS-A2 | —— | JL-QC-5051 | QC | 2024.2.16 | 1年
13 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | BE03L L00N0 0QJJC M834W | JL-QC-9364 | QC | 2024.2.16 | 1年
14 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | Z200417001 | JL-QC-9422 | QC | 2024 | 1年
15 | 温湿度计 | WS-2020A2 | —— | JL-QC-5134 | QC | 2024.2.16 | 1年
16 | 电子天平 | DT-1000 | 2162 | JL-QC-9034 | QC | 2024.2.16 | 1年
17 | 恒温震荡培养箱 | HZQ-X100 | 2013012102 | JL-QC-9033 | QC | 2024.2.16 | 1年
18 | 温湿度计 | WS-2020A2 | —— | JL-QC-5135（5148） | QC | 2024.2.16 | 1年
19 | 立式圆弧透明冷藏柜 | BC-156C | 7.021e+22 | JL-QC-9030 | QC | 2024.2.16 | 1年
20 | 普通玻璃液体温度计 | —— | Z17030304 | JL-QC-9305 | QC | 2024.2.16 | 1年
21 | 温度记录仪 | WS1 | 454D0MWS1 | JL-QC-5172 | QC | 2024 | 1年
22 | 尘埃粒子计数器 | Y09-310AC-DC | BAEF159 | JL-QC-9063 | QC | 2024.3.26 | 1年
23 | 浮游微生物采样器 | FSC-IV | F160307 | JL-QC-9068 | QC | 2024.8.3 | 1年
24 | 电热鼓风干燥箱 | CS101-3E | 20011253 | JL-QC-9032 | QC | 2024.2.16 | 1年
25 | 水银温度计 | —— | —— | JL-QC-9991 | QC | 2024.3.12 | 1年
26 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50FBS | 160008 | JL-QC-9035 | QC | 2024.2.16 | 1年
27 | 压力表 | 2.5 | 16-1823 | JL-QC-2282 | QC | 2024.8.9 | 1年
28 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-B35L | 05RB362 | JL-QC-9750 | QC | 2024 | 1年
29 | 压力表 | 2.5 | —— | JL-QC-2381 | QC | 2024 | 1年
30 | 温湿度表 | WS-A2 | —— | JL-QC-5060 | QC | 2024.2.16 | 1年
31 | 冷藏冰冻箱 | BCD-188A | CNA960750219 | JL-QC-9031 | QC | 2024.2.16 | 1年
32 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | —— | JL-QC-9093 | QC | 2024.2.16 | 1年
33 | 温度记录仪 | WS1 | 0394M1WS1 | JL-QC-5167 | QC | 2024 | 1年
34 | 生化培养箱 | SHP-250 | 16030044 | JL-QC-9061 | QC | 2024.2.16 | 1年
35 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | —— | JL-QC-9094 | QC | 2024.2.16 | 1年
36 | 温度记录仪 | WS1 | 35V35VWS1 | JL-QC-5170 | QC | 2024 | 1年
37 | 生化培养箱 | SHP-250 | 60357 | JL-QC-9027 | QC | 2024.2.16 | 1年
38 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | —— | JL-QC-9306 | QC | 2024.2.16 | 1年
39 | 温度记录仪 | WS1 | 831608WS1 | JL-QC-5171 | QC | 2024 | 1年
40 | 生化培养箱 | BSP-400 | 160010 | JL-QC-9028 | QC | 2024.2.16 | 1年
41 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | —— | JL-QC-9092 | QC | 2024.2.16 | 1年
42 | 温度记录仪 | WS1 | 43769BWS1 | JL-QC-5169 | QC | 2024 | 1年
43 | 电冰箱 | SC-208A | XFIA813085 | JL-QC-9029 | QC | 2024.2.16 | 1年
44 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | —— | JL-QC-9095 | QC | 2024.2.16 | 1年
45 | 温度记录仪 | WS1 | M44BEAWS1 | JL-QC-5168 | QC | 2024 | 1年
46 | 生化培养箱 | DSP-400 | 220063 | JL-QC-9913 | QC | 2024.2.16 | 1年
47 | 温度记录仪 | RCW-800W | 9014057215/9877917746 （自编号QC-WSD-001） | JL-QC-9914 | QC | 2024.4.16 | 1年
48 | 恒温恒湿箱 | BSC-250 | 170031 | JL-QC-9024 | QC | 2024.2.16 | 1年
49 | 恒温恒湿箱 | BSC-250 | 160043 | JL-QC-9012 | QC | 2024 | 1年
50 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-QC-5061 | QC | 2023.03.03 | 1年
51 | 恒温恒湿箱 | BSC-250 | 160041 | JL-QC-9013 | QC | 2024.2.16 | 1年
52 | 可扩展试验箱 | BXS-800 | 170008 | JL-QC-9073 | QC | 2024.2.16 | 1年
53 | 傅里叶变换红外光谱仪 | FTIR-650 | M6JA1508 | JL-QC-9014 | QC | 2024.2.16 | 1年
54 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-QC-5067 | QC | 2024.2.16 | 1年
55 | 温湿度表 | WS-A2 | —— | JL-QC-5052 | QC | 2024.2.16 | 1年
56 | 数字电动移液器 | 0.5μl～10μl | YE189AL0139468 | JL-QC-9386 | QC | 2024.4.16 | 1年
57 | 数字电动移液器 | 100μl～1000μl | YEA11AE0040855 | JL-QC-9669 | QC | 2024.4.16 | 1年
58 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-QC-5054 | QC | 2024.4.16 | 1年
59 | 压力表 | 2.5 | 13.11.00244 | JL-QC-2258 | QC | 2024.2.16 | 1年
60 | 压力表 | 2.5 | 12.8.00076 | JL-QC-2259 | QC | 2024.2.16 | 1年
61 | 压力表 | A-1H | 046224-1 | JL-QC-2260 | QC | 2024.2.16 | 1年
62 | 压力表 | A-1H | 046224-2 | JL-QC-2261 | QC | 2024.2.16 | 1年
63 | 减压阀 | 2.5 | —— | JL-QC-2278 | QC | 2024 | 1年
64 | 微量进样针 | 0μl～10μl | —— | JL-QC-9691 | QC | 2024 | 1年
65 | 微量进样针 | 0μl～10μl | —— | JL-QC-9692 | QC | 2024 | 1年
66 | 微量进样针 | 0μl～10μl | —— | JL-QC-9415 | QC | 2024.3.12 | 1年
67 | 压力表 | 2.5 | —— | JL-QC-2265 | QC | 2024.2.16 | 1年
68 | 压力表 | 2.5 | —— | JL-QC-2264 | QC | 2024.2.16 | 1年
69 | 压力表 | 2.5 | —— | JL-QC-2262 | QC | 2024.2.16 | 1年
70 | 压力表 | 2.5 | —— | JL-QC-2263 | QC | 2024.2.16 | 1年
71 | 低温型蒸发光散射检测器 | SEDEX85 | —— | JL-QC-9070 | QC | 2024 | 1年
72 | 液相色谱仪（双泵） | LC-20AT | L20115122269AE/L20115120858AE | JL-QC-9006 | QC | 2024.8.18 | 2年
73 | 紫外可见光光度计 | TU-1810SPC | 20-1810-01-0102 | JL-QC-9007 | QC | 2024.2.16 | 1年
74 | 紫外可见光光度计 | Cary UV-Vis Compact | MY2307ZA08 | JL-QC-90003 | QC | 2024.5.8 | 1年
75 | 薄层色谱扫描仪 | KH-3000 | 01A702001 | JL-QC-9072 | QC | 2024 | 1年
76 | 液相色谱仪 | 1220 Infinity Ⅱ LC | G4290C DECAF01280 | JL-QC-9279 | QC | 2024.11.3 | 2年
77 | 液相色谱仪 | LC-16 | L21475132801 | JL-QC-9054 | QC | 2024.8.18 | 2年
78 | 温湿度表 | GJWS-A1 | —— | JL-QC-5049 | QC | 2024.4.16 | 1年
79 | 箱式电阻炉 | SX-2.5-10 | 1012 | JL-QC-9003 | QC | 2024.2.16 | 1年
80 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | H1512081 | JL-QC-9026 | QC | 2024.8.9 | 1年
81 | 电热恒温干燥箱 | KH-55A | 51023022 | JL-QC-9037 | QC | 2024.2.16 | 1年
82 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | Z200417005 | JL-QC-9424 | QC | 2024.4.16 | 1年
83 | 游标卡尺 | —— | —— | JL-QC-9357 | QC | 2024 | 1年
84 | PH计 | PHS-3E | 600710N004060129 | JL-QC-9022 | QC | 2024.2.16 | 1年
85 | 智能崩解试验仪 | ZBS-6G | 07-27-869 | JL-QC-9023 | QC | 2024.2.16 | 1年
86 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-QC-5066 | QC | 2024.2.16 | 1年
87 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 2127 | JL-QC-9990 | QC | 2024.3.12 | 1年
88 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 10706 | JL-QC-9693 | QC | 2024 | 1年
89 | 附温比重瓶 | 25ml | 366 | JL-QC-9394 | QC | 2024 | 1年
90 | 微量进样器 | 0～10μl | —— | JL-QC-90006 | QC | 2024.7.23 | 1年
91 | 微量进样器 | 25μl | Z20012007 | JL-QC-9406 | QC | 2024.2.16 | 1年
92 | 熔点温度计 | 内标式 | 46 | JL-QC-9426 | QC | 2024.2.16 | 1年
93 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-QC-5065 | QC | 2024.4.16 | 1年
94 | 电冰箱 | NR-B191 | —— | JL-QC-9019 | QC | 2024.2.16 | 1年
95 | 自动电位滴定仪 | ZDJ-4A | 640300N0016020038 | JL-QC-9020 | QC | 2024.2.16 | 1年
96 | 显微熔点仪 | X-4B | 1501203 | JL-QC-9021 | QC | 2024.2.16 | 1年
97 | 温湿度计 | YHZ-90191 | —— | JL-QC-5187 | QC | 2024.3.30 | 1年
98 | 十万之一电子天平 | BP211D | 12236511 | JL-QC-9009 | QC | 2024.2.16 | 1年
99 | 万分之一电子天平 | AUX120 | D449400923 | JL-QC-9010 | QC | 2024.2.16 | 1年
100 | 万分之一电子天平 | AUX220 | D449516834 | JL-QC-9011 | QC | 2024.2.16 | 1年
101 | 电子天平 | JJ323BC | W143321060137 | JL-QC-9668 | QC | 2024.3.21 | 1年
102 | 电子天平 | BSA224S | 3142711987 | JL-QC-9746 | QC | 2024 | 1年
103 | 电子天平 | BT25S | 28091752 | JL-QC-90012 | QC | 2024 | 1年
104 | 砝码(F级） | 10g（1个） | —— | JL-QC-6001 | QC | 2024 | 1年
105 | 砝码(F级） | 20g（2个）
106 | 砝码(F级） | 50g（1个）
107 | 砝码(F级） | 100g（1个）
108 | 砝码(F级） | 200g（2个）
109 | 砝码（E级） | 200g（1个） | 3776 | JL-QC-6002 | QC | 2024 | 1年
110 | 砝码（E级） | 100g（1个）
111 | 砝码（E级） | 50g（1个）
112 | 砝码（E级） | 20g（2个）
113 | 砝码（E级） | 10g（1个）
114 | 砝码（E级） | 5g(1个）
115 | 砝码（E级） | 2g(2个）
116 | 砝码（E级） | 1g（1个）
117 | 砝码（E级） | 500mg
118 | 砝码（E级） | 200mg（2个）
119 | 砝码（E级） | 50mg
120 | 砝码（E级） | 20mg
121 | 砝码（E级） | 10mg
122 | 恒温水箱 | HW-2 | 21012379 | JL-QC-9001 | QC | 2024.2.16 | 1年
123 | 阿贝折射仪 | 2W | 1501220 | JL-QC-9067 | QC | 2024.2.16 | 1年
124 | 台式离心机 | TDL-40B | —— | JL-QC-9666 | QC | 2024.2.16 | 1年
125 | 自动旋光仪 | SGW-531 | 811719010004 | JL-QC-9403 | QC | 2024.8.9 | 1年
126 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | BE03LL00N00QJJ1TLULQ | JL-QC-9280 | QC | 2024.2.16 | 1年
127 | 电冰箱 | BCD-388DV | OMA00700C12H6911310052027 | JL-QC-9018 | QC | 2024.2.16 | 1年
128 | 卡氏水分测定仪 | 870KF | 30028190 | JL-QC-9404 | QC | 2024 | 1年
129 | 电子冷藏箱 | CW-48CA | RF18A081KD18B02A0117 | JL-QC-9365 | QC | 2024.2.16 | 1年
130 | 水银温度计 | 棒式 | WDJ-1 | JL-QC-9459 | QC | 2024.4.16 | 1年
131 | 压力表 | 2.5 | 12.8.01884 | JL-QC-2002 | QC | 2024.2.16 | 1年
132 | 压力表 | 2.5 | 12.2.11618 | JL-QC-2003 | QC | 2024.2.16 | 1年
133 | 电导率仪 | DDS-307 | 610510060199 | JL-QC-9004 | QC | 2024.2.16 | 1年
134 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-QC-5063 | QC | 2024.4.16 | 1年
135 | 电脑偏光显微镜 | BM-57XCC | 1501895 | JL-QC-9038 | QC | 2024.2.16 | 1年
136 | 生物显微镜 | XSZ-H | 200107438 | JL-QC-9097 | QC | 2024.2.16 | 1年
137 | 旋转蒸发仪 | R-1005 | 6970318516047 | JL-QC-9912 | QC | 2024 | 1年
138 | 密封性测试仪 | MFY-CM | 2023031001 | JL-QC-90009 | QC |  | 1年
139 | 稳定性试验箱 | SHH-35W-SD | 2019 0537 | JL-QC-9396 | QC | 2024.8.9 | 1年
140 | 温湿度表 | WS2080B | —— | JL-QC-5053 | QC | 2024.4.16 | 1年
141 | 温湿度表 | WS2080A | —— | JL-QC-5055 | QC | 2024.3.12 | 1年
142 | 滴定管（碱式） | 10ml | —— | JL-QC-9413 | QC | 2024.2.16 | 1年
143 | 滴定管（碱式） | 25ml | —— | JL-QC-9664 | QC | 2024.2.16 | 1年
144 | 附温比重瓶 | 25ml | 190 | JL-QC-9441 | QC | 2024 | 1年
145 | 常数毛细管粘度计 | 25ml | —— | JL-QC-9281 | QC | 2024.9.8 | 3年
146 | 容量瓶 | 1000ml | —— | JL-QC-9314 | QC | 2024.9.23 | 3年
147 | 容量瓶 | 1000ml | —— | JL-QC-9315 | QC | 2024.9.23 | 3年
148 | 容量瓶 | 1000ml | —— | JL-QC-9316 | QC | 2024.9.23 | 3年
149 | 容量瓶 | 500ml | —— | JL-QC-9319 | QC | 2024.9.23 | 3年
150 | 容量瓶 | 500ml | —— | JL-QC-9320 | QC | 2024.9.23 | 3年
151 | 容量瓶 | 500ml | —— | JL-QC-9321 | QC | 2024.9.23 | 3年
152 | 容量瓶 | 500ml | —— | JL-QC-9322 | QC | 2024.9.23 | 3年
153 | 容量瓶 | 500ml | —— | JL-QC-9323 | QC | 2024.9.23 | 3年
154 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9329 | QC | 2024.9.23 | 3年
155 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9330 | QC | 2024.9.23 | 3年
156 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9331 | QC | 2024.9.23 | 3年
157 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9332 | QC | 2024.9.23 | 3年
158 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9333 | QC | 2024.9.23 | 3年
159 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9334 | QC | 2024.9.23 | 3年
160 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9335 | QC | 2024.9.23 | 3年
161 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9336 | QC | 2024.9.23 | 3年
162 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9337 | QC | 2024.9.23 | 3年
163 | 容量瓶 | 250ml | —— | JL-QC-9338 | QC | 2024.9.23 | 3年
164 | 量筒 | 1000ml | —— | JL-QC-9349 | QC | 2024.9.23 | 3年
165 | 量筒 | 1000ml | —— | JL-QC-9350 | QC | 2024.9.23 | 3年
166 | 量筒 | 1000ml | —— | JL-QC-9351 | QC | 2024.9.23 | 3年
167 | 量筒 | 500ml | —— | JL-QC-9353 | QC | 2024.9.23 | 3年
168 | 量筒 | 500ml | —— | JL-QC-9354 | QC | 2024.9.23 | 3年
169 | 酒精比重计 | 40-70 | 44 | JL-QC-9402 | QC | 2024.10.15 | 1年
170 | 酒精比重计 | 70-100 | 7 | JL-QC-9311 | QC | 2024.10.15 | 1年
171 | 测厚规 | 0mm-10mm | 187346 | JL-QC-9414 | QC | 2024 | 1年
172 | 微量进样器 | 25μl | S670-12554-02-072326-0026 | JL-QC-9442 | QC | 2024.8.2 | 1年
173 | 酒精比重计 | 70-100 | 1512649 | JL-QC-9312 | QC | 2024.8.21 | 1年
174 | 微量进样器 | 50μl | —— | JL-QC-9112 | QC | 2024.2.16 | 1年
175 | 容量瓶（白） | 20ml | —— | JL-QC-9213 | QC | 2024.3.30 | 3年
176 | 容量瓶（白） | 20ml | —— | JL-QC-9214 | QC | 2024.3.30 | 3年
177 | 容量瓶（白） | 25ml | —— | JL-QC-9218 | QC | 2024.3.30 | 3年
178 | 容量瓶（白） | 25ml | —— | JL-QC-9219 | QC | 2024.3.30 | 3年
179 | 容量瓶（白） | 10ml | —— | JL-QC-9223 | QC | 2024.3.30 | 3年
180 | 容量瓶（白） | 10ml | —— | JL-QC-9224 | QC | 2024.3.30 | 3年
181 | 容量瓶（棕） | 50ml | —— | JL-QC-9228 | QC | 2024.3.30 | 3年
182 | 容量瓶（棕） | 50ml | —— | JL-QC-9229 | QC | 2024.3.30 | 3年
183 | 容量瓶（白） | 50ml | —— | JL-QC-9233 | QC | 2024.3.30 | 3年
184 | 容量瓶（白） | 50ml | —— | JL-QC-9234 | QC | 2024.3.30 | 3年
185 | 容量瓶（棕） | 10ml | —— | JL-QC-9238 | QC | 2024.3.30 | 3年
186 | 容量瓶（棕） | 10ml | —— | JL-QC-9239 | QC | 2024.3.30 | 3年
187 | 容量瓶（棕） | 25ml | —— | JL-QC-9243 | QC | 2024.3.30 | 3年
188 | 容量瓶（棕） | 25ml | —— | JL-QC-9244 | QC | 2024.3.30 | 3年
189 | 容量瓶（白） | 100ml | —— | JL-QC-9247 | QC | 2024.3.30 | 3年
190 | 容量瓶（白） | 100ml | —— | JL-QC-9249 | QC | 2024.3.30 | 3年
191 | 容量瓶（白） | 5ml | —— | JL-QC-9258 | QC | 2024.3.30 | 3年
192 | 容量瓶（白） | 5ml | —— | JL-QC-9259 | QC | 2024.3.30 | 3年
193 | 容量瓶（白） | 5ml | —— | JL-QC-9260 | QC | 2024.3.30 | 3年
194 | 容量瓶（白） | 250ml | —— | JL-QC-9264 | QC | 2024.3.30 | 3年
195 | 容量瓶（白） | 250ml | —— | JL-QC-9265 | QC | 2024.3.30 | 3年
196 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9448 | QC | 2024.3.30 | 3年
197 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9449 | QC | 2024.3.30 | 3年
198 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9450 | QC | 2024.3.30 | 3年
199 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9451 | QC | 2024.3.30 | 3年
200 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9452 | QC | 2024.3.30 | 3年
201 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9453 | QC | 2024.3.30 | 3年
202 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9454 | QC | 2024.3.30 | 3年
203 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9455 | QC | 2024.3.30 | 3年
204 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9456 | QC | 2024.3.30 | 3年
205 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9457 | QC | 2024.3.30 | 3年
206 | 常数毛细管粘度计 | Φ1.2mm | 63 | JL-QC-9462 | QC | 2024.8.23 | 2年
207 | 附温比重瓶 | 25ml | 321 | JL-QC-9393 | QC | 2024.8.3 | 1年
208 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9469 | QC | 2024.9.23 | 3年
209 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9470 | QC | 2024.9.23 | 3年
210 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9471 | QC | 2024.9.23 | 3年
211 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9472 | QC | 2024.9.23 | 3年
212 | 量筒 | 10ml | —— | JL-QC-9473 | QC | 2024.9.23 | 3年
213 | 数字取样器 | 10μL-100μL | YE211AT0205996 | JL-QC-9474 | QC | 2024 | 1年
214 | 数字取样器 | 100μL-1000μL | YE212AT0233153 | JL-QC-9475 | QC | 2024 | 1年
215 | 温湿度表 | YHZ-90191 | —— | JL-QC-5186 | QC | 2024.3.30 | 1年
216 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | D566S7WS1 | JL-QC-9477 | QC | 2024.1.9 | 1年
217 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | 4C0B0RWS1 | JL-QC-9478 | QC | 2024.4.13 | 1年
218 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | R60736WS1 | JL-QC-9479 | QC | 2024.4.13 | 1年
219 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | P17M92WS1 | JL-QC-9480 | QC | 2024 | 1年
220 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | 150RYEWS1 | JL-QC-9481 | QC | 2024.1.9 | 1年
221 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | B4C78GWS1 | JL-QC-9482 | QC | 2024.1.9 | 1年
222 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | 567D4XWS1 | JL-QC-9483 | QC | 2024.1.9 | 1年
223 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | KX6AP7WS1 | JL-QC-9484 | QC | 2024 | 1年
224 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | Y4H4N0WS1 | JL-QC-9485 | QC | 2024.1.9 | 1年
225 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | X6RFYDWS1 | JL-QC-9486 | QC | 2024.1.9 | 1年
226 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | KR1788WS1 | JL-QC-9487 | QC | 2024.4.13 | 1年
227 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1 | PV4E57WS1 | JL-QC-9488 | QC | 202.4.13 | 1年
228 | 普通玻璃液体温度计 | —— | 1637（2022081902） | JL-QC-9694 | QC | 2024 | 1年
229 | 普通玻璃液体温度计 | —— | 1679（2022081903） | JL-QC-9695 | QC | 2024 | 1年
230 | 普通玻璃液体温度计 | —— | 1666（2022081904） | JL-QC-9696 | QC | 2024 | 1年
231 | 普通玻璃液体温度计 | —— | 1573（2022081901） | JL-QC-9697 | QC | 2024 | 1年
232 | 数字温湿度表 | —— | 2022081905 | JL-QC-5174 | QC | 2024.8.3 | 1年
233 | 数字温湿度表 | —— | 2022081906 | JL-QC-5175 | QC | 2024.8.3 | 1年
234 | 数显粘度计 | NDJ-5SE | 522072514 | JL-QC-9690 | QC | 2024.8.7 | 1年 |  |  |  | 4个转子，报单个转子
235 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9698 | QC | 2024 | 1年
236 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9699 | QC | 2024 | 1年
237 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9700 | QC | 2024 | 1年
238 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9701 | QC | 2024 | 1年
239 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9702 | QC | 2024 | 1年
240 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9703 | QC | 2024 | 1年
241 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9704 | QC | 2024 | 1年
242 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9705 | QC | 2024 | 1年
243 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9706 | QC | 2024 | 1年
244 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9707 | QC | 2024 | 1年
245 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9708 | QC | 2024 | 1年
246 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9709 | QC | 2024 | 1年
247 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9710 | QC | 2024 | 1年
248 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9711 | QC | 2024 | 1年
249 | 留点温度计 | 0℃～50℃ | —— | JL-QC-9712 | QC | 2024 | 1年
250 | 留点温度计 | 0℃-200℃ | —— | JL-QC-9713 | QC | 2024 | 1年
251 | 留点温度计 | 0℃-200℃ | —— | JL-QC-9714 | QC | 2024 | 1年
252 | 留点温度计 | 0℃-200℃ | —— | JL-QC-9715 | QC | 2024 | 1年
253 | 留点温度计 | 0℃-200℃ | —— | JL-QC-9716 | QC | 2024 | 1年
254 | 留点温度计 | 0℃-200℃ | —— | JL-QC-9717 | QC | 2024 | 1年
255 | 留点温度计 | 0℃-200℃ | —— | JL-QC-9718 | QC | 2024 | 1年
256 | 留点温度计 | 0℃-200℃ | —— | JL-QC-9719 | QC | 2024 | 1年
257 | 留点温度计 | 0℃-200℃ | —— | JL-QC-9720 | QC | 2024 | 1年
258 | 留点温度计 | —— | —— | JL-QC-9721 | QC | 2024 | 1年
259 | 留点温度计 | —— | —— | JL-QC-9722 | QC | 2024 | 1年
260 | 留点温度计 | —— | —— | JL-QC-9723 | QC | 2024 | 1年
261 | 留点温度计 | —— | —— | JL-QC-9724 | QC | 2024 | 1年
262 | 留点温度计 | —— | —— | JL-QC-9725 | QC | 2024 | 1年
263 | 留点温度计 | —— | —— | JL-QC-9726 | QC | 2024 | 1年
264 | 留点温度计 | —— | —— | JL-QC-9727 | QC | 2024 | 1年
265 | 水银温度计 | 0℃-50℃ | —— | JL-QC-9728 | QC | 2024 | 1年
266 | 水银温度计 | 0℃-50℃ | —— | JL-QC-9729 | QC | 2024 | 1年
267 | 水银温度计 | 0℃-100℃ | —— | JL-QC-9730 | QC | 2024 | 1年
268 | 水银温度计 | 0℃-100℃ | —— | JL-QC-9731 | QC | 2024 | 1年
269 | 水银温度计 | 0℃-100℃ | —— | JL-QC-9732 | QC | 2024 | 1年
270 | 水银温度计 | 0℃-100℃ | —— | JL-QC-9733 | QC | 2024 | 1年
271 | 水银温度计 | 0℃-100℃ | —— | JL-QC-9734 | QC | 2024 | 1年
272 | 水银温度计 | 0℃-100℃ | —— | JL-QC-9735 | QC | 2024 | 1年
273 | 水银温度计 | 0℃-100℃ | —— | JL-QC-9736 | QC | 2024 | 1年
274 | 水银温度计 | 0℃-100℃ | —— | JL-QC-9737 | QC | 2024 | 1年
275 | 水银温度计 | 0℃-100℃ | —— | JL-QC-9738 | QC | 2024 | 1年
276 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 220845100 | JL-QC-9740 | QC | 2024 | 1年
277 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 220845103 | JL-QC-9741 | QC | 2024 | 1年
278 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 220845105 | JL-QC-9742 | QC | 2024 | 1年
279 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 220845106 | JL-QC-9743 | QC | 2024 | 1年
280 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28 | 220845107 | JL-QC-9744 | QC | 2024 | 1年
281 | 电热恒温水浴锅 | WB100-2 | 91220211050002000 | JL-QC-9745 | QC | 2024 | 1年
282 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-146 | 220070 | JL-QC-9747 | QC | 2024 | 1年
283 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-146 | 220075 | JL-QC-9748 | QC | 2024 | 1年
284 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-146 | 220068 | JL-QC-9749 | QC | 2024 | 1年
285 | 留点温度计 | 0-50℃ | —— | JL-QC-9772 | QC | 2024 | 1年
286 | 留点温度计 | 0-50℃ | —— | JL-QC-9773 | QC | 2024 | 1年
287 | 留点温度计 | 0-50℃ | —— | JL-QC-9774 | QC | 2024 | 1年
288 | 留点温度计 | 0-50℃ | —— | JL-QC-9775 | QC | 2024 | 1年
289 | 留点温度计 | 0-50℃ | —— | JL-QC-9776 | QC | 2024 | 1年
290 | 水银温度计 | 0-200℃ | —— | JL-QC-9777 | QC | 2024 | 1年
291 | 水银温度计 | 0-200℃ | —— | JL-QC-9778 | QC | 2024 | 1年
292 | 水银温度计 | 0-200℃ | —— | JL-QC-9779 | QC | 2024 | 1年
293 | 水银温度计 | 0-200℃ | —— | JL-QC-9780 | QC | 2024 | 1年
294 | 温湿度记录仪（无线温度智能探头） | RCW-800W | 90038115262177363950 （自编号QC-WSD-009） | JL-QC-9993 | QC | 2024.4.16 | 1年
295 | 温湿度记录仪（无线温度智能探头） | RCW-800W | 90135423674297231109 （自编号QC-WSD-008） | JL-QC-9994 | QC | 2024.4.16 | 1年
296 | 温湿度记录仪（无线温度智能探头） | RCW-800W | 90574632254538700996 （自编号QC-WSD-007） | JL-QC-9995 | QC | 2024.4.16 | 1年
297 | 温湿度记录仪（无线温度智能探头） | RCW-800W | 90065857545504676467 （自编号QC-WSD-006） | JL-QC-9996 | QC | 2024.4.16 | 1年
298 | 温湿度记录仪（无线温度智能探头） | RCW-800W | 90413931357622722923 （自编号QC-WSD-005） | JL-QC-9997 | QC | 2024.4.16 | 1年
299 | 温湿度记录仪（无线温度智能探头） | RCW-800W | 90177549276606270141 （自编号QC-WSD-004） | JL-QC-9998 | QC | 2024.4.16 | 1年
300 | 温湿度记录仪（无线温度智能探头） | RCW-800W | 90411849869703357804 （自编号QC-WSD-003） | JL-QC-9999 | QC | 2024.4.16 | 1年
301 | 温湿度记录仪（无线温度智能探头） | RCW-800W | 90134046935209056011 （自编号QC-WSD-002） | JL-QC-90001 | QC | 2024.4.16 | 1年
302 | 压差表 | —— | —— | JL-RJ-1007 | 软胶囊 | 2024.9.18 | 1年
303 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-RJ-5014 | 软胶囊 | 2024.7.11 | 1年
304 | 数显调节仪 | XMTD | —— | JL-RJ-7010 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
305 | 压差表 | —— | —— | JL-RJ-1008 | 软胶囊 | 2024.9.18 | 1年
306 | 水分测定仪 | LXT-500 | LXT-20230309-01002 | JL-YT-900029 | 软胶囊 | 2024.3.10 | 1年
307 | 温湿度表 | GJWS-A1 | —— | JL-RJ-5165 | 软胶囊 | 2024.8.3 | 1年
308 | 压差表 | —— | —— | JL-RJ-1095 | 软胶囊 | 2024.9.18 | 1年
309 | 压差表 | —— | —— | JL-RJ-1096 | 软胶囊 | 2024.9.18 | 1年
310 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-RJ-5136 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
311 | 温湿度表 | WS2080A | —— | JL-RJ-5158 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
312 | 压差表 | —— | —— | JL-RJ-1009 | 软胶囊 | 2024.9.18 | 1年
313 | 压差表 | —— | —— | JL-RJ-1010 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
314 | 砝码（M级） | 10kg | 5 | JL-RJ-6047 | 软胶囊 | 2024 | 1年
315 | 电子计价秤 | ACS-60 | A11256 | JL-RJ-6004 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
316 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-RJ-5137 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
317 | 压力表 | —— | F145 | JL-RJ-2041 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
318 | 隔膜压力表 | —— | D130634140 | JL-RJ-2040 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
319 | 真空表 | —— | 1501222A04 | JL-RJ-4015 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
320 | 温湿度表 | G2080B | Z200811012 | JL-RJ-5017 | 软胶囊 | 2024.8.3 | 1年
321 | 压力表 | —— | 1508112F24 | JL-RJ-2334 | 软胶囊 | 2024 | 1年
322 | 压力表 | —— | —— | JL-RJ-2325 | 软胶囊 | 2024 | 1年
323 | 温湿度表 | G2080B | Z19051606 | JL-RJ-5023 | 软胶囊 | 2024.8.3 | 1年
324 | 电子天平 | AR1530 | 1228340748 | JL-RJ-6014 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
325 | 砝码（F级） | 10g | 30 | JL-RJ-6041 | 软胶囊 | 2024 | 1年
326 | 砝码（F级） | 20g | 24 | JL-RJ-6042 | 软胶囊 | 2024 | 1年
327 | 砝码（F级） | 20g | 25 | JL-RJ-6043 | 软胶囊 | 2024 | 1年
328 | 测厚规 | 0-10×200mm | 20072902 | JL-RJ-9464 | 软胶囊 | 2024.4.16 | 1年
329 | 压力表 | —— | —— | JL-RJ-2326 | 软胶囊 | 2024 | 1年
330 | 压差表 | —— | W20AAZC | JL-RJ-1033 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
331 | 温湿度表 | G2080B | Z20102003 | JL-RJ-5140 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
332 | 温湿度表 | G2080B | Z19051609 | JL-RJ-5028 | 软胶囊 | 2024.8.3 | 1年
333 | 压差表 | 0-60Pa | YQ29002 | JL-RJ-1101 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
334 | 压差表 | —— | 77197 | JL-RJ-1030 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
335 | 电子天平 | LT2002E | 50363 | JL-RJ-6012 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
336 | 砝码（F级） | 100g | 21 | JL-RJ-6044 | 软胶囊 | 2024 | 1年
337 | 砝码（F级） | 1kg | 33 | JL-RJ-6045 | 软胶囊 | 2024 | 1年
338 | 电子计价秤 | TCS-150 | 6590 | JL-RJ-6011 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
339 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-RJ-5029 | 软胶囊 | 2024.8.3 | 1年
340 | 电子计重秤 | TCS-100 | 26726 | JL-RJ-6015 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
341 | 真空表 | —— | 1G-12-45-108 | JL-RJ-4014 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
342 | 压力真空表 | —— | 1EO123528 | JL-RJ-4013 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
343 | 真空压力表 | 2.5 | —— | JL-RJ-4032 | 软胶囊 | 2024.8.9 | 1年
344 | 温湿度表 | G2080B | Z19051605 | JL-RJ-5030 | 软胶囊 | 2024.8.3 | 1年
345 | 不锈钢真空压力表 | —— | 190535610 | JL-RJ-4027 | 软胶囊 | 2024 | 1年
346 | 智能温度控制器 | CHB702 | —— | JL-RJ-3099 | 软胶囊 | 2024.8.9 | 1年
347 | 温湿度表 | G2080B | Z20102005 | JL-RJ-5135 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
348 | 温湿度表 | G2080B | Z20102002 | JL-SB（KF）-5149 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
349 | 压力表 | —— | —— | JL-RJ-2327 | 软胶囊 | 2024 | 1年
350 | 温湿度表 | WS-A2 | —— | JL-RJ-5031 | 软胶囊 | 2024.8.3 | 1年
351 | 电子台秤 | TCS-100 | 149615 | JL-RJ-6016 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
352 | 温湿度表 | G2080B | Z19051607 | JL-RJ-5032 | 软胶囊 | 2024.8.3 | 1年
353 | 温湿度表 | G2080B | Z20102004 | JL-RJ-5157 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
354 | 压差表 | 0-60Pa | YQ29002 | JL-KT-1100 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
355 | 压差表 | 0-5kPa | 2105K270036 | JL-RJ-1099 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
356 | 压力表 | 1.6 | 3786 | JL-RJ-2321 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
357 | 温湿度表 | G2080B | Z20102006 | JL-RJ-5139 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
358 | 温湿度表 | G2080B | Z200811011 | JL-RJ-5100 | 软胶囊 | 2024.8.3 | 1年
359 | 压力表 | —— | —— | JL-RJ-2328 | 软胶囊 | 2024 | 1年
360 | 温湿度表 | G2080B | Z20102001 | JL-RJ-5120 | 软胶囊 | 2024.6.1 | 1年
361 | 电子计重秤 | TCS-100 | A14807 | JL-RJ-6013 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
362 | 温湿度表 |  |  | JL-RJ-5185 | 软胶囊 | 2024.3.12 | 1年
363 | 压差表 | —— | 1504TO8204 | JL-RJ-1026 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
364 | 压差表 | —— | 1504TO7190 | JL-RJ-1025 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
365 | 砝码（M级） | 10kg | 6 | JL-YT-6054 | 软胶囊 | 2024 | 1年
366 | 砝码（M级） | 20kg | 10 | JL-RJ-6048 | 软胶囊 | 2024 | 1年
367 | 砝码（M级） | 20kg | 11 | JL-RJ-6049 | 软胶囊 | 2024 | 1年
368 | 砝码（M级） | 20kg | 12 | JL-RJ-6050 | 软胶囊 | 2024 | 1年
369 | 砝码（M级） | 200g | —— | JL-RJ-6087 | 软胶囊 | 2024.8.16 | 1年
370 | 压差表 | —— | 1504TO7191 | JL-RJ-1027 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
371 | 压差表 | —— | 1504TO8200 | JL-RJ-1028 | 软胶囊 | 2024.9.17 | 1年
372 | 电子计重秤 | ACS-15 | 5554 | JL-RJ-6082 | 软胶囊 | 2024.8.9 | 1年
373 | 砝码（铸铁） | 10kg | —— | JL-KF-6071 | 软胶囊 | 2024 | 1年
374 | 电子地秤 | XK3100（1T） | 2021053 | JL-RJ-6101 | 软胶囊 | 2024.8.9 | 1年
375 | 电子台秤 | TCS-150 | 1225841 | JL-TQ-6031 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
376 | 电子台秤 | TCS-600 | 18097246 | JL-TQ-6088 | 提取车间 | 2024.8.22 | 1年
377 | 磅秤 | TGT-500 | —— | JL-TQ-8006 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
378 | 双金属温度计 | WSS | 22104204 | JL-TQ-3116 | 提取车间 | 2024.7.17 | 1年
379 | 双金属温度计 | WSS | 22104232 | JL-TQ-3117 | 提取车间 | 2024.7.17 | 1年
380 | 双金属温度计 | WSS | 22051225 | JL-TQ-3115 | 提取车间 | 2024.7.17 | 1年
381 | 双金属温度计 | WSS-401 | 18121436 | JL-TQ-3090 | 提取车间 | 2024 | 1年
382 | 双金属温度计 | —— | 2010020539 | JL-TQ-3009 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
383 | 双金属温度计 | WSS-401 | 16012305A | JL-TQ-3091 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
384 | 真空表 | —— | 05-03-1105 | JL-TQ-4009 | 提取车间 | 2024.8.3 | 1年
385 | 双金属温度计 | WSS-401 | 16012713A | JL-TQ-3092 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
386 | 真空表 | —— | 05-03-1118 | JL-TQ-4001 | 提取车间 | 2024.8.3 | 1年
387 | 真空表 | Y-100 | KC235898-3 | JL-TQ-4038 | 提取车间 | 2024.8.9 | 1年
388 | 双金属温度计 | WSS-401 | 16012715A | JL-TQ-3093 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
389 | 真空表 | Y-100 | KC235905-3 | JL-TQ-4039 | 提取车间 | 2024.8.9 | 1年
390 | 双金属温度计 | WSS-401 | 15114729A | JL-TQ-3094 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
391 | 真空表 | —— | C12-1766 | JL-TQ-4007 | 提取车间 | 2024.8.3 | 1年
392 | 双金属温度计 | WSS-401 | 15124085A | JL-TQ-3006 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
393 | 真空表 | —— | 11-11-1551 | JL-TQ-4004 | 提取车间 | 2024.8.3 | 1年
394 | 双金属温度计 | WSS-401 | 1692715A | JL-TQ-3095 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
395 | 真空表 | —— | 11-11-1744 | JL-TQ-4010 | 提取车间 | 2024.8.3 | 1年
396 | 真空表 | KC236011-3 | KC236011-3 | JL-TQ-4042 | 提取车间 | 2024.8.9 | 1年
397 | 双金属温度计 | 15114211A | 15114211A | JL-TQ-3096 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
398 | 真空表 | KC232017-3 | KC232017-3 | JL-TQ-4040 | 提取车间 | 2024.8.9 | 1年
399 | 双金属温度计 | 21-032833 | 21-032833 | JL-TQ-3113 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
400 | 真空表 | KC234805-3 | KC234805-3 | JL-TQ-4041 | 提取车间 | 2024.8.9 | 1年
401 | 真空表 | —— | HY35278 | JL-TQ-4036 | 提取车间 | 2024.8.3 | 1年
402 | 真空表 | —— | 0012427 | JL-TQ-4035 | 提取车间 | 2024.8.3 | 1年
403 | 双金属温度计 | WSS | 2015-05-188 | JL-TQ-3019 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
404 | 真空表 | —— | 14-6-1215 | JL-TQ-4025 | 提取车间 | 2024.8.3 | 1年
405 | 双金属温度计 | —— | 1204308 | JL-TQ-3020 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
406 | 温度表 | WSS-401 | 7179 | JL-TQ-3023 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
407 | 压差表 | —— | B15124874 | JL-TQ-1001 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
408 | 压差表 | —— | W47AAMG | JL-TQ-1002 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
409 | 电子计价秤 | ACS-60 | A11252 | JL-TQ-6003 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
410 | 砝码（M级） | 10kg | 8 | JL-TQ-6062 | 提取车间 | 2024 | 1年
411 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-TQ-5001 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
412 | 压差表 | —— | B15124876 | JL-TQ-1003 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
413 | 压差表 | —— | B15124864 | JL-TQ-1004 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
414 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-TQ-5002 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
415 | 砝码（M级） | 20kg | 18 | JL-TQ-6063 | 提取车间 | 2024 | 1年
416 | 砝码（M级） | 25kg | 33 | JL-TQ-6094 | 提取车间 | 2024 | 1年
417 | 砝码（M级） | 10kg | 30 | JL-TQ-6095 | 提取车间 | 2024 | 1年
418 | 电子计重秤 | Mar-05（150kg） | D3822 | JL-TQ-6089 | 提取车间 | 2024.8.22 | 1年
419 | 压差表 | —— | B15124883 | JL-TQ-1005 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
420 | 压差表 | —— | B16032014 | JL-TQ-1006 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
421 | 电子天平 | AR153CN | 8331530208 | JL-TQ-6006 | 提取车间 | 2024.9.17 | 1年
422 | 砝码（F级） | 10g | 32 | JL-TQ-6064 | 提取车间 | 2024 | 1年
423 | 砝码（F级） | 20g | 25 | JL-TQ-6065 | 提取车间 | 2024 | 1年
424 | 砝码（F级） | 20g | 29 | JL-TQ-6066 | 提取车间 | 2024 | 1年
425 | 砝码（F级） | 50g | 23 | JL-TQ-6067 | 提取车间 | 2024 | 1年
426 | 微电脑温度控制器 | MTC-5060 | —— | JL-TQ-3011 | 提取车间 | 2024 | 1年
427 | 普通玻璃液体温度计 | -0.5℃～50℃ | 11424 | JL-TQ-9361 | 提取车间 | 2024 | 1年
428 | 玻璃液体温度计 | 0℃～100℃ | —— | JT-TQ-9098 | 提取车间 | 2024 | 1年
429 | 砝码（铸铁） | 20kg | —— | JL-TQ-6069 | 提取车间 | 2024 | 1年
430 | 砝码（铸铁） | 5kg | —— | JL-TQ-6068 | 提取车间 | 2024 | 1年
431 | 砝码（铸铁） | 20kg | —— | JL-TQ-6092 | 提取车间 | 2024 | 1年
432 | 砝码（铸铁） | 10kg | —— | JL-TQ-6093 | 提取车间 | 2024 | 1年
433 | 砝码（铸铁） | 50kg | —— | JL-TQ-6091 | 提取车间 | 2024 | 1年
434 | 波美比重计 | 0-70Bh | 2015（1604） | JL-TQ-9300 | 提取车间 | 2024 | 1年
435 | 温湿度表 | GJWS-B2 | —— | JL-RJ-5177 | 固体车间 | 2024.3.12 | 1年
436 | 压差表 | —— | B16030045 | JL-GT-1043 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
437 | 温湿度表 | WS-B4型 | —— | JL-GT-5037 | 固体车间 | 2024.2.16 | 1年
438 | 压差表 | —— | W46AA JH | JL-GT-1049 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
439 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-GT-5038 | 固体车间 | 2024.2.16 | 1年
440 | 电子计重秤 | TCS-100 | A14798 | JL-GT-6007 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
441 | 温湿度表 | GJWS2080A | —— | JL-GT-5039 | 固体车间 | 2024.8.3 | 1年
442 | 温湿度表 | GJWS-B2 | —— | JL-GT-5178 | 固体车间 | 2024.3.12 | 1年
443 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-GT-5040 | 固体车间 | 2024.2.16 | 1年
444 | 称重模块 | 200kg | —— | JL-GT-6033 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
445 | 电子天平 | JA1203 | —— | JL-GT-6081 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
446 | 砝码（F级） | 5g | 24 | JL-GT-6030 | 固体车间 | 2024 | 1年
447 | 砝码（F级） | 10g | 25 | JL-GT-6034 | 固体车间 | 2024 | 1年
448 | 砝码（F级） | 20g | 026* | JL-GT-6035 | 固体车间 | 2024 | 1年
449 | 砝码（F级） | 50g | 27 | JL-GT-6036 | 固体车间 | 2024 | 1年
450 | 温湿度表 | GJWS-B2 | —— | JL-GT-5179 | 固体车间 | 2024.3.12 | 1年
451 | 砝码（M级） | 20kg | 16 | JL-GT-6056 | 固体车间 | 2024 | 1年
452 | 砝码（M级） | 20kg | 13 | JL-GT-6051 | 固体车间 | 2024 | 1年
453 | 砝码（M级） | 20kg | 31 | JL-GT-6097 | 固体车间 | 2024 | 1年
454 | 砝码（M级） | 20kg | 32 | JL-GT-6096 | 固体车间 | 2024 | 1年
455 | 水分测定仪 | LXT-500 | LXT-20230309-01001 | JL-GT-90028 | 固体车间 | 2024.3.10 | 1年
456 | 压差表 | —— | B16030041 | JL-GT-1050 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
457 | 双金属温度计 | WSS-411 | 22-034719 | JL-GT-3114 | 固体车间 | 2024.7.3 | 1年
458 | 高精度电子计重秤 | TCS-100 | A14799 | JL-GT-6018 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
459 | 温湿度表 | GJWS2080A | —— | JL-GT-5176 | 固体车间 | 2024.8.3 | 1年
460 | 电子台秤 | TCS-300 | 5420486 | JL-GT-6102 | 固体车间 | 2024.9.17 | 1年
461 | 温湿度表 | GJWS2080A | —— | JL-GT-5045 | 固体车间 | 2024.8.3 | 1年
462 | 压差表 | —— | D14121412 | JL-GT-1051 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
463 | 压差表 | —— | T703A | JL-GT-1052 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
464 | 温湿度表 | GJWS2080A | —— | JL-GT-5192 | 固体车间 | 2024.8.3 | 1年
465 | 高精度电子计重秤 | TCS-100 | A14808 | JL-GT-6020 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
466 | 压差表 | —— | D14121429 | JL-GT-1068 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
467 | 压差表 | —— | T583A | JL-GT-1069 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
468 | 压差表 | —— | W33AJ RJ | JL-GT-1097 | 固体车间 | 2024.4.3 | 1年
469 | 压差表 | —— | W34AJ UJ | JL-GT-1098 | 固体车间 | 2024.4.3 | 1年
470 | 温湿度表 | GJWS2080A | —— | JL-GT-5122 | 固体车间 | 2024.8.3 | 1年
471 | 电子台秤 | TCS-100 | 17585629 | JL-GT-6098 | 固体车间 | 2024.3.28 | 1年
472 | 砝码（铸铁） | 20kg | —— | JL-GT-6057 | 固体车间 | 2024 | 1年
473 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-GT-5103 | 固体车间 | 2024.2.24 | 1年
474 | 压差表 | —— | B16041972 | JL-GT-1072 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
475 | 压差表 | —— | B16043950 | JL-GT-1073 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
476 | 温湿度表 | GJWS2080A | —— | JL-GT-5193 | 固体车间 | 2024.8.3 | 1年
477 | 压差表 | —— | B16041868 | JL-GT-1074 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
478 | 温湿度表 | GJWS2080A | —— | JL-GT-5048 | 固体车间 | 2024.8.3 | 1年
479 | 压差表 | —— | B16030087 | JL-GT-1075 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
480 | 电子台秤 | TSC-100 | 17585628 | JL-GT-6099 | 固体车间 | 2024.3.28 | 1年
481 | 压差表 | —— | B16041970 | JL-GT-1076 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
482 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-GT-5104 | 固体车间 | 2024.2.24 | 1年
483 | 电子天平 | AR1530CN | 8330280674 | JL-GT-6024 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
484 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-GT-5105 | 固体车间 | 2024.2.24 | 1年
485 | 压差表 | —— | B16041966 | JL-GT-1077 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
486 | 电子天平 | AR153CN | 8331530199 | JL-GT-6025 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
487 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-GT-5106 | 固体车间 | 2024.2.24 | 1年
488 | 压差表 | —— | B16043949 | JL-GT-1078 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
489 | 温湿度表 | GJWS-B2 |  | JL-GT-5180 | 固体车间 | 2024.3.12 | 1年
490 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-GT-5108 | 固体车间 | 2024.2.24 | 1年
491 | 电子天平 | JA1203 | SHP02016030417 | JL-GT-6026 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
492 | 温湿度表 | GJWS-B2 | —— | JL-GT-5181 | 固体车间 | 2024.3.12 | 1年
493 | 砝码（M级） | 10kg | 7 | JL-GT-6078 | 固体车间 | 2024 | 1年
494 | 砝码（M级） | 20kg | 17 | JL-GT-6079 | 固体车间 | 2024 | 1年
495 | 砝码（F级） | 10g | 31 | JL-GT-6058 | 固体车间 | 2024 | 1年
496 | 砝码（F级） | 20g | 26 | JL-GT-6059 | 固体车间 | 2024 | 1年
497 | 砝码（F级） | 20g | 27 | JL-GT-6060 | 固体车间 | 2024 | 1年
498 | 砝码（F级） | 100g | 22 | JL-GT-6061 | 固体车间 | 2024 | 1年
499 | 温湿度表 | GJWS2080A | —— | JL-GT-5123 | 固体车间 | 2024.8.3 | 1年
500 | 双金属温度计 | WSS | 20004964 | JL-GT-3069 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
501 | 压差表 | —— | —— | JL-GT-1089 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
502 | 压差表 | —— | R010430VRB1 | JL-GT-1090 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
503 | 温湿度表 | GJWS-B2 | —— | JL-GT-5182 | 固体车间 | 2024.3.12 | 1年
504 | 电子计重秤 | TCS-100 | 26726 | JL-GT-6027 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
505 | 电子天平 | AR153CN | 8332241011 | JL-GT-6028 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
506 | 温湿度表 | GJWS-B2 | —— | JL-GT-5183 | 固体车间 | 2024.3.12 | 1年
507 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-GT-5110 | 固体车间 | 2024.2.24 | 1年
508 | 压差表 | —— | B16023322 | JL-GT-1081 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
509 | 压差表 | —— | B16041872 | JL-GT-1082 | 固体车间 | 2024.2.20 | 1年
510 | 微电脑温度控制器 | MTC-5060 | —— | JL-GT-3078 | 固体车间 | 2024 | 1年
511 | 微电脑温度控制器 | MTC-5060 | —— | JL-GT-3079 | 固体车间 | 2024 | 1年
512 | 普通玻璃液体温度计 | -0.5℃～50℃ | 011423 | JL-GT-9360 | 固体车间 | 2024 | 1年
513 | 温度显示仪 | XMTA-608 | —— | JL-ZS-3082 | 纯化水 | 2024.2.20 | 1年
514 | 一级电导率仪（在线） | —— | —— | JL-ZS-7014 | 纯化水 | 2024.9.17 | 1年
515 | 二级电导率仪（在线） | —— | —— | JL-ZS-7019 | 纯化水 | 2024.2.20 | 1年
516 | EDI电阻仪（在线） | —— | —— | JL-ZS-7016 | 纯化水 | 2024.9.17 | 1年
517 | 回水电导率仪1（在线） | —— | —— | JL-ZS-7017 | 纯化水 | 2024.9.17 | 1年
518 | 回水电导率仪2（在线） | —— | —— | JL-ZS-7018 | 纯化水 | 2024.9.17 | 1年
519 | 电导率仪 | DDS-307 | 610510N0016040190 | JL-ZS-9283 | 纯化水 | 2024.9.17 | 1年
520 | 温度计 | -140 | —— | JL-ZS-9097 | 纯化水 | 2024 | 1年
521 | 压差表 | —— | A18RA | JL-KT-1019 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
522 | 压差表 | —— | S290X | JL-KT-1020 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
523 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
524 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
525 | 压差表（初效） | —— | W17E RR | JL-KT-1011 | 空调系统 | 2024.9.18 | 1年
526 | 压差表（中效） | —— | W24T ND | JL-KT-1012 | 空调系统 | 2024.9.18 | 1年
527 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
528 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
529 | 压差表 | —— | S408X | JL-KT-1021 | 空调系统 | 2024.9.18 | 1年
530 | 压差表 | —— | S361M | JL-KT-1022 | 空调系统 | 2024.9.18 | 1年
531 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
532 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
533 | 压差表 | —— | A20KP | JL-KT-1023 | 空调系统 | 2024.9.18 | 1年
534 | 压差表 | —— | S729X | JL-KT-1024 | 空调系统 | 2024.9.18 | 1年
535 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
536 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
537 | 压差表 | —— | W02AA-AR | JL-KT-1038 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
538 | 压差表 | —— | W2002-BA | JL-KT-1039 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
539 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
540 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
541 | 压差表 | —— | W22AA-CL | JL-KT-1085 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
542 | 压差表 | —— | W18AA-NH | JL-KT-1086 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
543 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
544 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
545 | 压差表 | —— | W29GLM | JL-KT-1014 | 空调系统 | 2023.9.17 | 1年
546 | 压差表 | —— | 1901T05596 | JL-KT-1092 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
547 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
548 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
549 | 压差表 | —— | W31AANH | JL-KT-1015 | 空调系统 | 2023.9.17 | 1年
550 | 压差表 | —— | W32AANH | JL-KT-1016 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
551 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
552 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
553 | 压差表 | —— | W32AANH | JL-KT-1017 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
554 | 压差表 | —— | W17AANH | JL-KT-1013 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
555 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
556 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
557 | 压差表 | —— | W27AALF | JL-KT-1031 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
558 | 压差表 | —— | W31AALF | JL-KT-1032 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
559 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
560 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
561 | 压差表 | —— | W32AACL | JL-KT-1035 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
562 | 压差表 | —— | W27AANH | JL-KT-1036 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
563 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
564 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
565 | 压差表 | —— | W31AALF | JL-KT-1037 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
566 | 压差表 | —— | W31AALF | JL-KT-1040 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
567 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
568 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
569 | 压差表 | —— | W31AALF | JL-KT-1041 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
570 | 压差表 | —— | W31AALF | JL-KT-1042 | 空调系统 | 2024.9.17 | 1年
571 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 2024 | 1年
572 | 远程温湿度采集仪 |  |  | JL-KT- | 空调系统 | 1905-07-16 | 1年
573 | 隔膜压力表 | —— | —— | JL-KY-2200 | 压缩空气 | 2024.9.17 | 1年
574 | 隔膜压力表 | —— | —— | JL-KY-2201 | 压缩空气 | 2024.9.17 | 1年
575 | 压力表 | —— | —— | JL-KY-2202 | 压缩空气 | 2024.9.17 | 1年
576 | 压力表 | —— | —— | JL-KY-2204 | 压缩空气 | 2024.9.17 | 1年
577 | 隔膜压力表 | —— | —— | JL-KY-2205 | 压缩空气 | 2024.9.17 | 1年
578 | 隔膜压力表 | —— | —— | JL-KY-2206 | 压缩空气 | 2024.9.17 | 1年
579 | 压力表 | —— | —— | JL-KY-2207 | 压缩空气 | 2024.9.17 | 1年
580 | 电接点真空表 | —— | 1，09，2946 | JL-KY-4020 | 压缩空气 | 2024.9.17 | 1年
581 | 压力表 | —— | 5011583 | JL-KY-2319 | 压缩空气 | 2024.3.12 | 1年
582 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5096 | 63#库房（4） | 2024.2.26 | 1年
583 | 温湿度表 | G2080B |  | JL-KF-5069 | 63#库房（17) | 2024.7.25 | 1年
584 | 温湿度表 | G2080B |  | JL-KF-5142 | 63#库房(18) | 2024.7.25 | 1年
585 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5081 | 63#库房（19) | 2024.2.16 | 1年
586 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5082 | 63#库房（19) | 2024.2.16 | 1年
587 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5083 | 63#库房（20） | 2024.2.16 | 1年
588 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5084 | 63#库房(21) | 2024.2.16 | 1年
589 | 温湿度表 | G2080B |  | JL-KF-5144 | 63#库房（22） | 2024.7.25 | 1年
590 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5086 | 63#库房（23） | 2024.2.16 | 1年
591 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5087 | 63#库房（23） | 2024.2.16 | 1年
592 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5088 | 63#库房（24） | 2024.2.16 | 1年
593 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5089 | 63#库房（24） | 2024.2.26 | 1年
594 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5090 | 63#库房（26） | 2024.2.26 | 1年
595 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5091 | 63#库房（26） | 2024.2.26 | 1年
596 | 温湿度表 | WS-A1 |  | JL-KF-5095 | 63#库房（27） | 2024.7.25 | 1年
597 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5059 | 63#库房（27） | 2024.7.25 | 1年
598 | 温湿度表 | G2080A |  | JL-KF-5150 | 63#库房（28） | 2024.7.25 | 1年
599 | 温湿度表 | G2080B |  | JL-KF-5141 | 63#库房（29） | 2024.8.16 | 1年
600 | 温湿度表 | G2080B |  | JL-KF-5143 | 63#库房（30） | 2024.8.16 | 1年
601 | 温湿度表 | WS-A1型 |  | JL-KF-5094 | 63#库房（标签） | 2024.2.26 | 1年
602 | 电子计价秤 | ACS-30 | C34574 | JL-KF-6008 | 63#库房 | 2024.9.17 | 1年
603 | 电子地秤 | XK3190-6（800kg） | 1607171234 | JL-KF-6009 | 63#库房 | 2024.9.17 | 1年
604 | 砝码（铸铁） | 5kg | —— | JL-KF-6070 | 63#库房 | 2024 | 1年
605 | 砝码（铸铁） | 20kg | —— | JL-KF-6072 | 63#库房 | 2024 | 1年
606 | 砝码（铸铁） | 20kg | —— | JL-KF-6073 | 63#库房 | 2024 | 1年
607 | 砝码（铸铁） | 20kg | —— | JL-KF-6074 | 63#库房 | 2024 | 1年
608 | 砝码（铸铁） | 20kg | —— | JL-KF-6075 | 63#库房 | 2024 | 1年
609 | 砝码（铸铁） | 20kg | —— | JL-KF-6076 | 63#库房 | 2024 | 1年
610 | 砝码（铸铁） | 20kg | —— | JL-RJ-6052 | 63#库房 | 2024 | 1年
611 | 磅秤 | TGT-500A | —— | JL-KF-8002 | 小屯饮片库 | 2024.9.17 | 1年
612 | 磅秤 | TGT-500A | —— | JL-KF-8003 | 小屯饮片库 | 2024.9.17 | 1年
613 | 案式弹簧度盘秤 | 15kg | 6015850 | JL-KF-8005 | 小屯饮片库 | 2024.9.17 | 1年
614 | 电子台秤 | TCS-150 | 1057281 | JL-KF-6100 | 小屯饮片库 | 2024.4.13 | 1年
615 | 温湿度表 | —— | —— | JL-KF-5060 | 小屯饮片库（1） | 2024 | 1年
616 | 温湿度表 | —— | —— | JL-KF-5061 | 小屯饮片库（2） | 2024 | 1年
617 | 温湿度表 | WS-A1型 | —— | JL-KF-5071 | 小屯饮片库（3）号 | 2024 | 1年
618 | 温湿度表 | WS-A1型 | —— | JL-KF-5072 | 小屯饮片库（4） | 2024 | 1年
619 | 温湿度表 | WS-A1型 | —— | JL-KF-5073 | 小屯饮片库（5） | 2024.9.17 | 1年
620 | 温湿度表 | WS-A1型 | —— | JL-KF-5076 | 小屯饮片库（7） | 2024.9.17 | 1年
621 | 温湿度表 | JWS-A3型 | —— | JL-KF-5189 | 小屯成品库（9） | 2024.7.25 | 1年
622 | 温湿度表 | WS-A1型 | —— | JL-KF-5190 |  | 2024.7.25 | 1年
623 | 温湿度表 | WS-A1型 | —— | JL-KF-5075 | 小屯饮片库（8） | 2024.9.17 | 1年
624 | 温湿度表 | WS-A1型 | —— | JL-KF-5191 | 小屯成品库（10） | 2024.7.25 | 1年
625 | 压差表 | —— | B15124870 | JL-QY-1083 | 取样间 | 2024.9.17 | 1年
626 | 温湿度表 | WS-A1型 | —— | JL-QY-5097 | 取样间 | 2024.9.17 | 1年
627 | 砝码（F级） | 10kg | 9 | JL-QY-6077 | 取样间 | 2024 | 1年
628 | 电子计价秤 | MJN-98(30kg) | 2180236 | JL-QY-6103 | 取样间 | 2024.9.17 | 1年
629 | 电子天平 | JA1203 | SHP021016030419 | JL-QY-6090 | 取样间 | 2024.2.20 | 1年
630 | 压差表 | —— | B15124872 | JL-QY-1084 | 取样间 | 2024.9.19 | 1年
631 | 风量仪 | FL-1 | 20848027 | JL-SB-9284 | 设备 | 2024.3.22 | 1年
632 | 温湿度记录仪 | 174H | 37269014 | JL-SB-9285 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
633 | 温湿度记录仪 | 174H | 83631369 | JL-SB-9659 | 设备 | 2024.2.16 | 1年
634 | 温湿度记录仪 | 174H | 37269766 | JL-SB-9287 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
635 | 温湿度记录仪 | 174H | 83631408 | JL-SB-9660 | 设备 | 2024.2.16 | 1年
636 | 温湿度记录仪 | 174H | 37267953 | JL-SB-9288 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
637 | 温湿度记录仪 | 174H | 37269835 | JL-SB-9289 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
638 | 温湿度记录仪 | 174H | 37269837 | JL-SB-9290 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
639 | 温湿度记录仪 | 174H | 37269770 | JL-SB-9291 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
640 | 温湿度记录仪 | 174H | 37268989 | JL-SB-9292 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
641 | 温湿度记录仪 | 174H | 37269729 | JL-SB-9294 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
642 | 温湿度记录仪 | 174H | 83653207 | JL-SB-9661 | 设备 | 2024.2.16 | 1年
643 | 温湿度记录仪 | 174H | 37267920 | JL-SB-9295 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
644 | 温湿度记录仪 | 174H | 37269725 | JL-SB-9296 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
645 | 温湿度记录仪 | 174H | 83653242 | JL-SB-9662 | 设备 | 2024.2.16 | 1年
646 | 照度计 | TES 1330A | 190600695 | JL-SB-9408 | 设备 | 2024.2.23 | 1年
647 | 声级计 | TES1350A | 190800451 | JL-SB-9409 | 设备 | 2024.2.23 | 1年
648 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002467 | JL-SB-9670 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
649 | 风速仪 | testo 425 | 3439331 | JL-SB-9411 | 设备 | 2024.3.22 | 1年
650 | 波美比重计 | 0-70 | 2684（1604） | JL-SB-9391 | 设备 | 2024 | 1年
651 | 波美比重计 | 0-70 | 1773 | JL-SB-9429 | 设备 | 2024 | 1年
652 | 尘埃粒子计数器 | 验证用 | 2308002 | JL-SB-90008 | 设备 | 2024 | 1年
653 | 温湿度表 | —— | —— | 5184 | 设备 | 2024.3.12 | 1年
654 | 温湿度表 | —— | —— | 5188 | 设备 | 2024.3.12 | 1年
655 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002468 | JL-SB-9671 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
656 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002462 | JL-SB-9672 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
657 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002397 | JL-SB-9673 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
658 | 精密压力表 | 2.5 | 2021.1.121 | JL-SB-2309 | 设备 | 2024.3.12 | 1年
659 | 精密压力表 | 2.5 | 2021.3.220 | JL-SB-2310 | 设备 | 2024.2.21 | 1年
660 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002398 | JL-SB-9674 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
661 | 留点温度计 | —— | Z20063001 | JL-SB-9430 | 设备 | 2024 | 1年
662 | 留点温度计 | —— | Z20063002 | JL-SB-9431 | 设备 | 2024 | 1年
663 | 留点温度计 | —— | Z20063003 | JL-SB-9432 | 设备 | 2024 | 1年
664 | 留点温度计 | —— | Z20063004 | JL-SB-9433 | 设备 | 2024 | 1年
665 | 留点温度计 | —— | Z20063005 | JL-SB-9434 | 设备 | 2024 | 1年
666 | 留点温度计 | —— | Z20063006 | JL-SB-9435 | 设备 | 2024 | 1年
667 | 留点温度计 | —— | Z20063007 | JL-SB-9436 | 设备 | 2024 | 1年
668 | 留点温度计 | —— | Z20063008 | JL-SB-9437 | 设备 | 2024 | 1年
669 | 留点温度计 | —— | Z20063009 | JL-SB-9438 | 设备 | 2024 | 1年
670 | 留点温度计 | —— | Z20063010 | JL-SB-9439 | 设备 | 2024 | 1年
671 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002394 | JL-SB-9675 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
672 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002396 | JL-SB-9676 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
673 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | E7F225002395 | JL-SB-9677 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
674 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002391 | JL-SB-9678 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
675 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002461 | JL-SB-9679 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
676 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002469 | JL-SB-9680 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
677 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002463 | JL-SB-9681 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
678 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002401 | JL-SB-9682 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
679 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002399 | JL-SB-9683 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
680 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002392 | JL-SB-9684 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
681 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002393 | JL-SB-9685 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
682 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002465 | JL-SB-9686 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
683 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002466 | JL-SB-9687 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
684 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002464 | JL-SB-9688 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
685 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7225002470 | JL-SB-9689 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
686 | 砝码（E级） | 100g | 315 | JL-SB-6084 | 设备 | 2024.8.20 | 1年
687 | 砝码（E级） | 50g | 800 | JL-SB-6086 | 设备 | 2024.8.20 | 1年
688 | 臭氧浓度检测仪 | GT903-LT-03 | 00191222225 | JL-SB-9410 | 设备 | 2024.6.25 | 1年
689 | 测距仪 | SW-100BG | 21F090222 | JL-SB-90004 | 设备 | 2024.6.28 | 1年
690 | 转速仪 | DT2234A | L803122 | JL-SB-90005 | 设备 | 2024.7.2 | 1年
691 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228001023 | JL-SB-9751 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
692 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228001024 | JL-SB-9752 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
693 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228001025 | JL-SB-9753 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
694 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228001026 | JL-SB-9754 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
695 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228001027 | JL-SB-9755 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
696 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000952 | JL-SB-90007 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
697 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000962 | JL-SB-9757 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
698 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000963 | JL-SB-9758 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
699 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000964 | JL-SB-9759 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
700 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000965 | JL-SB-9760 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
701 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000966 | JL-SB-9761 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
702 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000967 | JL-SB-9762 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
703 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000968 | JL-SB-9763 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
704 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000969 | JL-SB-9764 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
705 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000970 | JL-SB-9765 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
706 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000971 | JL-SB-9766 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
707 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000972 | JL-SB-9767 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
708 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000973 | JL-SB-9768 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
709 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000974 | JL-SB-9769 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
710 | 温湿度记录仪 | RC-4HC | EF7228000975 | JL-SB-9770 | 设备 | 2024.6.1 | 1年
711 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5119 | 洗剂 | 2024 | 1年
712 | 酸度计 | PHS-3E | 600710N0018090143 | JL-YT-9313 | 洗剂 | 2024 | 1年
713 | 波美比重计 | 0-70 | 2218（1908） | JL-YT-9468 | 洗剂 | 2024 | 1年
714 | 量筒 | 250ml | —— | JL-YT-9047 | 洗剂 | 2024.10.14 | 3年
715 | 单标线（大肚）吸量管 | 100ml | —— | JL-YT-9048 | 洗剂 | 2024.10.14 | 3年
716 | 压差表 | —— | 1504T08227 | JL-YT-1055 | 洗剂 | 2024 | 1年
717 | 压差表 | —— | 1504T07192 | JL-YT-1054 | 洗剂 | 2024 | 1年
718 | 压差表 | —— | 1504T08182 | JL-YT-1056 | 洗剂 | 2024 | 1年
719 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5121 | 洗剂 | 2024 | 1年
720 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5151 | 洗剂 | 2024 | 1年
721 | 压差表 | —— | 1504T07209 | JL-YT-1057 | 洗剂 | 2024 | 1年
722 | 砝码（M级） | 20kg | 14 | JL-YT-6053 | 洗剂 | 2024 | 1年
723 | 电子计重秤 | TCS-100 | 26726 | JL-YT-6037 | 洗剂 | 2024 | 1年
724 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5152 | 洗剂 | 2024 | 1年
725 | 温度变送器(铂电阻） | WZP-231 | 80720003 | JL-YT-3040 | 洗剂 | 2024 | 1年
726 | 压力变送器 | YSH-1D15B1 | —— | JL-YT-2071 | 洗剂 | 2024 | 1年
727 | 温度显示仪 | CHP702 | —— | JL-YT-3007 | 洗剂 | 2024 | 1年
728 | 隔膜压力表 | —— | Z1603031175 | JL-YT-2054 | 洗剂 | 2024 | 1年
729 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5028 | 洗剂 | 2024 | 1年
730 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5023 | 洗剂 | 2024 | 1年
731 | 压差表 | —— | 1501T08347 | JL-YT-1053 | 洗剂 | 2024 | 1年
732 | 温湿度表 | WS-B4型 | —— | JL-YT-5033 | 合剂 | 2024 | 1年
733 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5034 | 合剂 | 2024 | 1年
734 | 压差表 | —— | WK7AA KM | JL-YT-1064 | 合剂 | 2024 | 1年
735 | 电子计价秤 | ACS-30 | A11857 | JL-YT-6039 | 合剂 | 2024 | 1年
736 | 电子计重秤 | TCS-100 | 26726 | JL-YT-6040 | 合剂 | 2024 | 1年
737 | 砝码（M级） | 5kg | 4 | JL-RJ-6046 | 合剂 | 2024 | 1年
738 | 砝码（M级） | 20kg | 15 | JL-YT-6055 | 合剂 | 2024 | 1年
739 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5010 | 合剂 | 2024 | 1年
740 | 隔膜压力表 | —— | Z1603031168 | JL-YT-2058 | 合剂 | 2024 | 1年
741 | 隔膜压力表 | —— | Z1504164152 | JL-YT-2050 | 合剂 | 2024 | 1年
742 | 温度显示仪 | —— | —— | JL-YT-3084 | 合剂 | 2024 | 1年
743 | 温度变送器 | STB-200 | 15394500 | JL-YT-3083 | 合剂 | 2024 | 1年
744 | 隔膜压力表 | —— | 1603031166 | JL-YT-2059 | 合剂 | 2024 | 1年
745 | 压差表 | —— | B15124862 | JL-YT-1063 | 合剂 | 2024 | 1年
746 | 隔膜压力表 | —— | Z1507162424 | JL-YT-2057 | 合剂 | 2024 | 1年
747 | 温度显示仪 | —— | —— | JL-YT-3086 | 合剂 | 2024 | 1年
748 | 温度变送器 | STB-200 | 15394501 | JL-YT-3085 | 合剂 | 2024 | 1年
749 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5011 | 合剂 | 2024 | 1年
750 | 压差表 | —— | 1504T08218 | JL-YT-1060 | 合剂 | 2024 | 1年
751 | 压差表 | —— | 1501T08344 | JL-YT-1061 | 合剂 | 2024 | 1年
752 | 压差表 | —— | 1504T07208 | JL-YT-1062 | 合剂 | 2024 | 1年
753 | 进口温控仪 | E5AZ | —— | JL-YT-7008 | 合剂 | 2024 | 1年
754 | 中间温控仪 | E5AZ | —— | JL-YT-7009 | 合剂 | 2024 | 1年
755 | 出口温控仪 | E5AZ | —— | JL-YT-7007 | 合剂 | 2024 | 1年
756 | 压差表 | D2000 | D09062718 | JL-YT-1065 | 合剂 | 2024 | 1年
757 | 压差表 | D2000 | D09062699 | JL-YT-1066 | 合剂 | 2024 | 1年
758 | 压差表 | D2000 | D09062730 | JL-YT-1067 | 合剂 | 2024 | 1年
759 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-YT-5025 | 合剂 | 2024 | 1年
760 | 温湿度表 | WS-A2型 | —— | JL-YT-5024 | 合剂 | 2024 | 1年
761 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5154 | 合剂 | 2024 | 1年
762 | 温度显示仪 | XMTD-5000 | —— | JL-YT-3076 | 合剂 | 2024 | 1年
763 | 压力表 | —— | 烘箱专用 | JL-YT-2257 | 合剂 | 2024 | 1年
764 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5155 | 合剂 | 2024 | 1年
765 | 温湿度表 | G2080B | —— | JL-YT-5156 | 合剂 | 2024 | 1年
766 | 普通玻璃液体温度计 | 棒式 | —— | JL-YT-9417 | 合剂 | 2024 | 1年
767 | 酸度计 | PHS-3C | 600408N0015120944 | JL-YT-9053 | 合剂 | 2024 | 1年
768 | 压差表 | —— | 1504T08180 | JL-YT-1059 | 合剂 | 2024 | 1年
769 | 压差表 | —— | 1504T07219 | JL-YT-1058 | 合剂 | 2024 | 1年
770 | 温度控制器 | NF329 | —— | JL-YT-3080 | 合剂 | 2024 | 1年
771 | 温度控制器 | NF329 | —— | JL-YT-3081 | 合剂 | 2024 | 1年
772 | 普通玻璃液体温度计 | -0.5℃～50℃ | 11421 | JL-YT-9358 | 合剂 | 2024 | 1年
773 | 水银温度计 | 0-50℃ | —— | JL-YT-9782 | 合剂 | 2024 | 1年
774 | 波美比重计 | 0-70 | 2714 | JL-YT-9428 | 合剂 | 2024 | 1年
775 | 温湿度表 | JWS-A3型 | —— | JL-YT-5035 | 合剂 | 2024 | 1年
合计

## Sheet1
2024年计量检测项目明细单
序号 | 名称 | 型号 | 被测量 | 校准规范 | 单价 | 折扣 | 优惠价 | 备注
1 | 压差表 | 0Pa～60Pa、'-60Pa～60Pa、0-5kPa、0Pa～500Pa、1.5kpa～1.5kpa、0pa～250pa
数字温湿度表
6 | 温湿度表
14 | 普通玻璃液体温度计 | 0℃～100℃、0-200、0℃～50℃
25 | 水银温度计 | 0℃～30℃、0℃-100℃
92 | 熔点温度计 | 130-200
234 | 留点温度计 | 0℃～50℃、'0℃-200℃、0℃～300℃
21 | 温度记录仪 | WS1
7 | 可扩展试验箱 | BXS-800S
10 | 医用冷藏箱 | HYC-118A
17 | 恒温震荡培养箱 | HZQ-X100
19 | 立式圆弧透明冷藏柜 | BC-156C
26 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50FBS
31 | 冷藏冰冻箱 | BCD-188A
34 | 生化培养箱 | SHP-250
43 | 电冰箱 | SC-208A
48 | 恒温恒湿箱 | BSC-250
79 | 箱式电阻炉 | SX-2.5-10
24 | 电热鼓风干燥箱 | CS101-3E
80 | 真空干燥箱 | DZF-6020
81 | 电热恒温干燥箱 | KH-55A
53 | 傅里叶变换红外光谱仪 | FTIR-650
22 | 尘埃粒子计数器 | Y09-310AC-DC
23 | 浮游微生物采样器 | FSC-IV
63 | 减压阀 | 0Mpa～1.6Mpa 0Mpa～25Mpa（2.5）
57 | 数字电动移液器 | 100μl～1000μl、0.5μl～10μl
64 | 微量进样针 | 0μl～10μl、25μl
72 | 液相色谱仪 | 紫外
蒸发光、二极管
73 | 紫外可见光光度计 | TU-1810SPC
75 | 薄层色谱扫描仪 | KH-3000
83 | 游标卡尺 | ——
84 | PH计 | PHS-3E
85 | 智能崩解试验仪 | ZBS-6G
88 | 液体比重天平 | PZ-D-5
89 | 附温比重瓶 | 25ml
90 | 微量进样器 | 0～10μl、25μl、1μl～50μl
95 | 自动电位滴定仪 | ZDJ-4A
96 | 显微熔点仪 | X-4B
121 | 恒温水箱 | HW-2
122 | 阿贝折射仪 | 2W
123 | 台式离心机 | TDL-40B
124 | 自动旋光仪 | SGW-531
127 | 卡氏水分测定仪 | 容量法
132 | 电导率仪 | DDS-307
134 | 电脑偏光显微镜 | BM-57XCC
135 | 生物显微镜 | XSZ-H
136 | 旋转蒸发仪 | R-1005
137 | 密封性测试仪 | MFY-CM
138 | 稳定性试验箱 | SHH-35W-SD
141 | 滴定管（碱式） | 10ml
142 | 滴定管（酸式） | 25ml
| 滴定管（通用） | 25ml
144 | 常数毛细管粘度计 | 25ml
145 | 容量瓶 | 1000ml、500ml、250ml、100ml、50ml、25ml、20ml、10ml
163 | 量筒 | 1000ml、500ml、10ml
168 | 酒精比重计 | 40-70、70-100
170 | 测厚规 | 0mm-10mm、0-10×200mm
226 | 温度记录仪（无线温度智能探头） | WS1
293 | 温湿度记录仪（无线温度智能探头） | RCW-800W
232 | 数字温湿度表 | ——
233 | 数显粘度计 | NDJ-5SE | [5 empty] | 4个转子，报单个转子
275 | 电热恒温水浴锅 | HWS-28
281 | 电热鼓风干燥箱 | BGZ-146
303 | 数显调节仪 | XMTD
305 | 水分测定仪 | LXT-500
108 | 砝码（E级） | 200g、100g、50g、20g、10g、5g、2g、1g、500mg、200mg、50mg、20mg 、10ml、5ml
324 | 砝码（F级） | 1kg、200g、100g、50g、20g、10g、5g
313 | 砝码（M级） | 25kg、20kg、10kg、5kg、
325 | 砝码（铸铁） | 50kg、20kg、10kg、5kg
314 | 电子秤 | ACS-15、ACS-60、ACS-30、TCS-150、TCS-100、TCS-300、TCS-600
16 | 电子天平 | DT-1000（1000g）
98 | 十万之一电子天平 | BP211D
99 | 万分之一电子天平 | AUX120（120g）
100 | 万分之一电子天平 | AUX220（220g）
101 | 电子天平 | JJ323BC
102 | 电子天平 | BSA224S
334 | 电子天平 | LT2002E
444 | 电子天平 | JA1203
373 | 电子地秤 | XK3100（800kg）
602 | 电子地秤 | XK3190-6（1t）
376 | 磅秤 | TGT-500
612 | 案式弹簧度盘秤 | 15kg
443 | 称重模块 | 200kg
345 | 智能温度控制器（冷库） | CHB702
377 | 双金属温度计 | WSS
425 | 微电脑温度控制器（冷库） | MTC-5060
433 | 波美比重计 | 0-70Bh
512 | 温度显示仪 | XMTA-608
513 | 一级电导率仪（在线） | ——
515 | EDI电阻仪（在线） | ——
518 | 电导率仪 | DDS-307
523 | 远程温湿度采集仪
579 | 电接点真空表 | ——
630 | 风量仪 | FL-1
645 | 照度计 | TES 1330A
646 | 声级计 | TES1350A
648 | 风速仪 | testo 425
657 | 精密压力表 | 0Mpa-2.5Mpa、0Mpa-0.1Mpa（2.5）
687 | 臭氧浓度检测仪 | GT903-LT-03
688 | 测距仪 | SW-100BG
689 | 转速仪 | DT2234A
714 | 单标线（大肚）吸量管 | 100ml
724 | 温度变送器(铂电阻） | WZP-231
725 | 压力变送器 | YSH-1D15B1
726 | 温度显示仪 | CHP702
742 | 温度变送器 | STB-200
752 | 进口温控仪 | E5AZ
769 | 温度控制器 | NF329
27 | 压力表（耐震） | 0MPa～0.4MPa（2.5）
29 |  | 0Mpa～25Mpa
0Mpa～2.5Mpa
0Mpa～4Mpa
0Mpa～0.3Mpa
0Mpa～2.5Mpa
0Mpa～1.6Mpa
0Mpa～1Mpa
0.1MPa～0.5MPa
318 | 真空表 | -0.1MPa～0MPa、-0.1MPa～0.5MPa、-0.1Mpa～0.9Mpa、-0.1MPa～1.5MPa、
合计 |  |  |  |  | 0 |  | 0